福建省消防救援总队 福建省司法厅

关于印发福建省消防领域轻微违法行为

不予处罚清单（2021年版）的通知

闽消〔2021〕179号

各消防救援支队、各设区市司法局、平潭司法办：

为深入贯彻落实习近平法治思想，落实省委、省政府关于优化营商环境的决策部署，推行包容审慎监管，进一步优化提升我省营商环境，促进消防行政执法更加严格规范公正文明，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国消防法》《优化营商环境条例》《福建省行政执法条例》等法律、法规、规章规定，省消防救援总队、省司法厅联合制定《福建省消防领域轻微违法行为不予处罚清单（2021年版）》（以下简称《清单》），现印发给你们。现就有关要求通知如下：

一、对《清单》中所列轻微违法行为，应当结合案件的事实、证据综合判断，并根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国消防法》《福建省消防行政处罚裁量规定》等规定进行认定。

二、坚持处罚与教育相结合、过罚相当的原则，对轻微违法行为不予处罚的，要通过责令改正、批评教育、告诫约谈等措施，着力督促当事人加强自律意识，教育引导在合理期限内改正违法行为，实现行政执法的法律效果和社会效果相统一。

三、严格落实执法全过程记录制度的相关要求，应及时将不予处罚的相关信息录入有关执法办案计算机信息系统，同时依法做好书式材料立卷归档工作，接受监督检查。

四、《清单》将根据法律法规规章的立改废情况及执法实际适时予以调整。各消防救援支队可以根据当地实际，就执行《清单》提出具体实施意见。

附件：福建省消防领域轻微违法行为不予处罚清单（2021年版）

福建省消防救援总队  福建省司法厅

2021年10月18日

(此件主动公开)

| 附件 福建省消防领域轻微违法行为不予处罚清单（2021年版） |
| --- |
| 一、下列轻微违法行为，及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚 |
| 序号 | 违法行为 | 违法情形 | 适用 条件 | 法 律 依 据 |
| 1 | 消防设施、器材或者消防安全标志配置、设置不符合标准或者未保持完好有效的 | 室外消火栓、水泵接合器配件缺失或损坏，但不影响使用的； | 1.违法情节轻微； 2.当场改正或者在责令改正期限内改正； 3.没有造成危害后果。 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： （一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的； |
| 2 |  | 火灾自动报警系统探测器损坏或故障，每层不超过1个，且不影响系统功能的； |  |  |
| 3 |  | 自动喷水灭火系统喷头损坏，每层不超过1个，且不影响系统功能的； |  |  |
| 4 |  | 自动喷水灭火系统压力表、末端试水装置等局部配件损坏，且不影响系统功能的； |  |  |
| 5 |  | 防排烟系统常闭式防排烟口处于打开状态，不超过1处； |  |  |
| 6 |  | 应急照明和疏散指示标志故障，不超过2处； |  |  |
| 7 |  | 消火栓箱内配套器材缺失或损坏不超过1处，且不影响正常使用功能的； |  |  |
| 8 |  | 常闭式防火门处于开启状态或者闭门器损坏不超过3处，且不影响正常使用功能的； |  |  |
| 9 |  | 灭火器材损坏或失效，每层不超过1个。 |  |  |
| 二、下列轻微违法行为，初次违法且危害后果轻微并及时改正的，不予行政处罚 |
| 序号 | 违法行为 | 适用 条件 | 法 律 依 据 |
| 1 | 擅自停用消防设施、器材的 | 1.属于一年内初次被发现实施违法行为； 2.当场改正； 3.危害后果轻微。 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：……（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的； 第六十条第二款 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。 |
| 2 | 占用、堵塞疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的 | 1.属于一年内初次被发现实施违法行为； 2.当场改正； 3.危害后果轻微。 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：……（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的； 第六十条第二款 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。 |
| 3 | 埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的 | 1.属于一年内初次被发现实施违法行为； 2.当场改正； 3.危害后果轻微。 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：……（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的； 第六十条第二款 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。 |
| 4 | 占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的 | 1.属于一年内初次被发现实施违法行为； 2.当场改正； 3.危害后果轻微。 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：……（五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的； 第六十条第二款 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。 |
| 5 | 人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的 | 1.属于一年内初次被发现实施违法行为； 2.当场改正； 3.危害后果轻微。 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：……（六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的； |
| 6 | 消防技术服务机构未在经其维修、保养的消防设施所在建筑的醒目位置公示消防技术服务信息的 | 1.属于一年内在我省范围内初次被发现实施违法行为； 2.当场改正； 3.危害后果轻微。 | 《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号） 第三十条消防设施维护保养检测机构未按照本规定要求在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息的，责令改正，处5000元以下罚款。 |
| 7 | 出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章，或者未加盖消防技术服务机构印章的 | 1.属于一年内在我省范围内初次被发现实施违法行为； 2.当场改正； 3.危害后果轻微。 | 《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号） 第二十八条消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：……（二）出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章，或者未加盖消防技术服务机构印章的。 |
| 8 | 消防技术服务机构未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项的 | 1.属于一年内在我省范围内初次被发现实施违法行为； 2.当场改正； 3.危害后果轻微。 | 《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号） 第二十八条消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：……（六）未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项的 |
| 三、下列轻微违法行为，当事人有证据足以证明没有主观过错的行为，不予行政处罚 |
| 序号 | 违法行为 | 适用 条件 | 法 律 依 据 |
| 1 | 消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的 | 消防设施、器材和消防安全标志存在的问题和故障，单位已自行发现，并采取措施进行整改，且已落实保证消防安全的防范措施或者将危险部位停用的。 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： （一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的； |
| 2 | 损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的 | 因室内装修、设备维护等确实需要局部停用消防设施、器材的，已书面报经消防安全责任人或者管理人同意，并落实消防安全的防范措施或者将危险部位停用，且不影响其他区域消防设施、器材正常使用的。 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：……（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的； 第六十条第二款 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。 |