附件

福建省电动自行车消防安全管理办法

（征求意见稿）

第一条【目的依据】 为加强电动自行车消防安全管理，预防和减少电动自行车火灾事故发生，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国产品质量法》《福建省消防条例》《福建省消防安全责任制实施办法》《福建省非机动车管理办法》等法律法规和国务院办公厅《电动自行车安全隐患全链条整治行动方案》，结合我省实际，制定本办法。

第二条【适用范围】 本省行政区域内电动自行车的生产、销售、维修、使用、停放、充电、回收等涉及消防安全的管理活动，适用本办法。

第三条【基本原则】 电动自行车消防安全管理工作坚持政府主导、标本兼治、综合治理、科技赋能、公众参与的原则，建立“一件事”全链条监管体系，打造城市安全共建共治共享新格局。

第四条【政府和部门职责】 县级以上人民政府应当加强对本行政区域内电动自行车管理工作的领导，建立工作协调机制，保障工作所需经费，督促有关部门依法履行职责，加强联合执法。

消防救援机构依法履行消防安全综合监管职能，负责电动自行车消防安全治理工作的监督、指导，依法查处电动自行车违规停放充电的消防安全违法行为，加强消防安全宣传教育工作。

住房和城乡建设部门负责按照规划要求督促、指导新建建筑电动自行车停放充电场所建设；负责推进既有小区增设电动自行车充电设施建设；负责指导、督促物业服务企业加强对其服务管理区域内电动自行车停放充电管理工作。

工业和信息化部门负责指导、督促电动自行车和蓄电池生产企业严格按照国家标准要求进行生产。

市场监督管理部门负责电动自行车及其充电器、蓄电池等产品生产、销售环节的质量监督管理，依法查处生产、销售未经强制性产品认证的电动自行车及其充电器、蓄电池等违法行为和维修环节使用伪劣蓄电池等配件行为。

公安机关负责配合有关执法部门搭建电动自行车登记信息查询共享平台，协助开展火灾事故调查，依法办理涉及消防安全的治安和刑事案件，依法控制火灾违法嫌疑人。

自然资源和规划部门负责新建项目电动自行车停放充电场所的规划管理工作。

发展和改革部门负责指导供电企业落实电动自行车充电设施价格政策，指导督促供电企业按照有关规定做好充电设施接电服务工作。

供电企业负责定期对其产权范围内的电动自行车供电设施、电气线路进行检测，消除所属资产供电安全隐患，配合属地政府和有关部门依法制止用电单位和个人违规拉线充电等行为。

应急管理、教育、民政、卫生健康、交通运输、邮政管理、城市管理等其他有关部门在职责范围内，履行电动自行车消防安全管理职责。

第五条【乡镇街道职责】 乡（镇）人民政府和街道办事处应当强化属地管理职责，加强本辖区内电动自行车消防安全管理工作，依法查处电动自行车违规停放充电的消防安全违法行为，开展消防安全宣传教育，指导村（居）民委员会督促辖区内单位、物业服务人、住户等落实电动自行车消防安全管理责任。

第六条【村（居）民委员会职责】 村（居）民委员会应当制定区域内电动自行车防火安全公约，组织开展电动自行车消防安全群众性宣传教育工作，开展防火安全检查，劝阻和制止电动自行车违法违规行为。指导业主或者业主委员会将电动自行车消防安全管理纳入物业服务内容。

第七条【宣传教育】 国家机关、企业事业单位、社会团体及其他组织应当对本单位人员开展电动自行车消防安全管理教育。

学校应当将电动自行车消防安全纳入教育内容。

新闻出版、广播电视以及互联网信息服务提供者等应当开展电动自行车消防安全公益宣传，普及电动自行车消防安全法律、法规和安全知识。

鼓励群众参与电动自行车及蓄电池生产、销售、使用、停放、充电等环节的社会监督，举报投诉身边的安全隐患和违法行为。

第八条【禁止改装等行为】 在本省生产、销售和使用的电动自行车以及蓄电池、充电器等产品，应当符合有关国家标准和行业标准的安全要求。

任何单位和个人不得违反法律、法规和强制性国家标准实施下列行为：

（一）拼装电动自行车；

（二）改装电动自行车电机、电控系统，改装蓄电池及充电器等，或者更换不符合强制性国家标准的电动机、蓄电池及充电器等；

（三）改装电动自行车的速度装置，使最高时速超过强制性国家标准；

（四）将回收车辆配件以旧充新再次出售。

第九条【停充场所规划建设与设置】 新建的地铁站、车站、医院、商场、农贸市场、文化体育场馆、公园等公共交通设施、公共建筑、公共场所，以及住宅小区等应当按照有关标准，规划和配套建设电动自行车集中停放充电场所，与主体工程同步设计、同步建设、同步验收，并按照规定同步交付使用。电动自行车停放车位数和普通自行车停放车位数均计入非机动车停车位配建指标，新建项目应按不低于其应配非机动车停车位数50%的比例划作电动自行车停车位，并配建充电设施，各地可结合本地实际情况制定具体配建标准。

既有住宅小区、社会单位、公共交通设施、公共建筑、公共场所等未建设电动自行车集中停放充电场所的，应当根据实际情况设置。自然资源、住房和城乡建设、园林等部门应当根据简政放权、放管结合、优化服务的改革要求，依法简化相关审批程序，并做好相关衔接工作。

对受客观条件限制，暂时难以建成电动自行车集中停放充电场所的，可以统一在室外划定一个或者多个相对独立的安全区域，设置符合消防安全要求的小型临时集中充电点，满足电动自行车充电需求。

第十条【充电场所要求】 投入运营的集中充电设施以及场所设置应当符合国家、省、市有关规范标准和要求，并建立消防安全管理制度，全面落实消防安全管理主体责任，加强检查巡查，建立健全应急预案，定期开展应急疏散演练。电动自行车集中充电设施运营主体和提供场所主体设置的电动自行车充电设施应具备充满自动断电、充电异常自动断电、电池故障自动断电、过载保护、短路保护、剩余电流保护、充电故障报警、功率监测、高温报警等功能，设置符合要求的消防灭火设施、视频监控设备等。

第十一条【充电设施收费标准】 电动自行车充电设施收费分为充电电费和充电服务费，价格主管部门明确充电电价政策，充电服务费实行市场调节价。

居民住宅小区内的电动自行车充电设施用电按照居民合表电价计收电费，居民住宅小区以外的电动自行车充电设施用电，按其所在场所电价政策执行。

建筑产权单位、使用单位和居住区物业服务企业应积极创造条件帮助降低充电服务价格。充电设施运营管理单位应公示充电和服务价格，不得收取任何未经公示的费用。

第十二条【充停禁止性规定】 电动自行车使用者应当遵守法律、法规、规章等规定，禁止下列行为：

（一）在建筑内的公共门厅、楼梯间、疏散通道、安全出口、地下汽车停车位等区域停放电动自行车或为电动自行车充电；

（二）在未与门厅、电梯厅、安全出口、通风采光井等公共区域进行有效防火分隔的架空层，停放电动自行车或为电动自行车充电；

（三）在人员密集场所非集中停放充电区域停放电动自行车或为电动自行车充电；

（四）携带电动自行车或其蓄电池进入电梯轿厢、公共交通工具；

（五）违反安全用电要求乱拉电线和插座为电动自行车充电；

（六）其他违反消防安全规定的行为。

第十三条【物业服务人职责】 物业服务人在物业服务区内应当履行下列消防安全管理职责：

（一）承接物业时，按照物业服务合同要求，与业主委员会等共同对电动自行车停放充电场所及有关消防设施等进行查验；

（二）建立健全电动自行车消防安全管理制度，对电动自行车进行统一登记管理，落实消防安全措施，加强对电动自行车停放充电行为以及充电设施的消防安全管理；

（三）开展防火检查，对电动自行车违规停放充电行为予以劝阻、制止，并根据管理规约的规定采取临时管理措施；多次劝阻、制止无效的，及时向村（居）民委员会、乡（镇）人民政府、街道办事处或消防救援机构等相关部门报告；

（四）保障疏散通道、安全出口、消防车道畅通，确保消防设施器材完好有效；

（五）法律、法规、规章规定的其他电动自行车消防安全职责。

第十四条【无物业服务人职责】 未聘请物业服务人的综合楼、商住楼，由其业主或者业主委员会负责电动自行车消防安全管理，并明确管理组织或者人员专门负责日常管理。

实行自主管理的住宅小区，由自主管理的执行机构或业主委员会负责电动自行车消防安全日常管理；未实行业主自主管理且未聘请物业服务人的住宅小区，由乡（镇）人民政府、街道办事处负责。

第十五条【赋码管理】 鼓励各地对电动自行车实行赋码管理，对车架、电池和车牌赋上“二维码+芯片”，实现数字化追溯闭环管理。

第十六条【智慧监管】 鼓励物业服务人在电动自行车停车棚、楼栋入户通道和入户电梯等重要区域安装监控摄像头；有条件的安装电动自行车（蓄电池）进入电梯智能阻止系统，并接入物联网感知中心。

第十七条【信用监管】 对电动自行车违法违规行为屡禁不止、屡教不改的，依法依规纳入信用监管、计入信用记录、实施联合惩戒。

第十八条【推广电池换电模式】 鼓励生产、销售符合标准的换电电动自行车，科学合理布局换电柜，推广电动自行车换电模式。

鼓励在外卖配送、快递揽收等行业推行共享电池换电模式，引导共享电池新业态健康规范发展；有关部门应当推动建立共享电池建设运营管理规范、标准。

第十九条【违法查处】 违反本办法规定的，由县级以上地方人民政府有关部门和乡（镇）人民政府、街道办事处在各自职责范围内，依法查处违法违规行为；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十条【责任追究】 对发生电动自行车（蓄电池）火灾事故的，依法对生产、销售、维修、停放、充电、回收等各环节责任方实施溯源调查处理，依法追究相关企业、单位和个人的责任。

第二十一条【参照执行】 电动摩托车、电动轻便摩托车、电动三轮车的消防安全管理，参照本办法执行。

第二十二条【生效日期】 本办法自 年 月 日起施行，有效期  年。