防火门——火灾时的生命之门

记得点关注→ 北京消防 2023-04-28 08:03 发表于北京

防火门，到底是什么门

❓❓❓

如果单从名字上看

“防火门”这三个字让人安全感满满

似乎有了这道门

发生火灾就再也不怕了

那么

防火门究竟有多重要？

通过实验我们可以看到

房屋中发生火灾

在逃生通道设置防火门

且防火门紧闭的情况下

逃生通道十分安全

当防火门打开后

浓烟喷涌而出

短短10秒就充满了整层楼道

防火门是火灾时的生命之门

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。

在房屋建筑中专门用于隔离火源,一旦发生火灾人们可以通过防火门来获取逃生机会。

但很多人完全没意识到防火门的重要性，有关它的认知、行为上也存在很多误区：

1、为图方便，将常闭式防火门常年敞开

2、防火门附近堆满杂物

3、将防火门上锁或私自改成防盗门用

这些误区在发生火灾时会助长火势蔓延，阻碍逃生道路，因此大家务必要时刻保持安全意识。

为了生命,请保持防火门处于关闭状态

但是要注意

防火门，真不是烧不着的门

如果燃烧时间够长，防火门也会燃起来的！

防火门能为人员逃生争取时间

不是不燃烧

所以，遇到火灾，还是要赶紧撤离！

防火门的分类

1、按材质，可以分为：

木质防火门、钢质防火门、钢木质防火门以及其他材质防火门，我们常用的防火门是木质防火门和钢质防火门。

2、按耐火性能，可以分为：

隔热防火门（A类）、部分隔热防火门（B类）和非隔热防火门（C类）。

我们通常所说的防火门都是隔热防火门，在规定时间内，能同时满足耐火完整性和隔热性要求。防火门关闭后具有防烟性能。

隔热防火门常用的耐火等级有三种：甲级（1.5h）、乙级（1.0h）和丙级（0.5h）。

总而言之

防火门从各个方面阻碍火势和浓烟蔓延

为人员争取逃生时间

在保护人民群众生命安全方面

发挥着重要作用

是建筑内不可或缺的消防设施

出   品：北京消防全媒体中心

编   辑：王子健、刘鸿涛审   核：詹   璐